

[image: image1.jpg]



SMP3 Serija UV naprav

SMP 3 je verjetno najmanjša srednje tlačna UV naprava na tržišču. Zasnovana je bila z namenom za vse bazene, kateri niso bili dezinficirani, zaradi pomanjkanja prostora ali nizkih pretočnih sposobnostih sistema.    

Če želite odpraviti moteče probleme, ki jih povzročajo stranski proizvodi kloriranja in imate premalo prostora za vgradnjo UV dezinfekcijske enote, je sedaj na tržišču za vas primeren proizvod!
S pomočjo UV reaktorja si pomagate pri pojavljanju sledečih problemov:

· Rdeče oči
· Vonj klora

· Razdražena koža

· Alergije 

· Astma 

[image: image2.jpg]



Proizvod je idealen za masažne bazene, SPA, privatne bazene ter bazene z zelo majhnimi dimenzijami. Izdelan je iz primerno kislinsko obdelanega ter pasiviranega SS316L nerjavečega jekla. Največja prednost je zmožnost montaže v samo 20 cm prostora! Nadzorni panel ima zmanjšanje dimenzije in je lahko nameščen do 10 m oddaljenosti od UV reaktorja .
PRETOK : do 20 m3/h (odvisno od pretočne frekvenca) 

ŽARNICA : srednje tlačna žarnica z življenjsko dobo 6.000 ur 

REAKTOR : SS 316L poliran notranje in zunanje

MAKSIMALNI DELOVNI PRITISK : 6 bar-ov 

KVALITETA VODE : UVT v območju od 90 do 99%/1cm 
[image: image3.emf]

